山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   4   月   22   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.4.22 | 总排口 | 手工 | COD | 11 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 1.09 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-22 | 01:00 | 9.46 | 83.02 | 408.8 |
|  | 02:00 | 9.47 | 78.93 | 399.5 |
|  | 03:00 | 9.45 | 78.77 | 456.1 |
|  | 04:00 | 9.41 | 75.58 | 407.1 |
|  | 05:00 | 9.43 | 77.63 | 415.3 |
|  | 06:00 | 9.38 | 80.53 | 483.0 |
|  | 07:00 | 9.42 | 71.70 | 429.7 |
|  | 08:00 | 9.37 | 69.14 | 438.2 |
|  | 09:00 | 9.46 | 62.71 | 471.9 |
|  | 10:00 | 9.43 | 60.51 | 477.1 |
|  | 11:00 | 9.39 | 64.86 | 329.6 |
|  | 12:00 | 9.38 | 54.68 | 361.8 |
|  | 13:00 | 9.36 | 67.67 | 411.0 |
|  | 14:00 | 9.32 | 82.58 | 515.9 |
|  | 15:00 | 9.30 | 77.26 | 509.7 |
|  | 16:00 | 9.27 | 67.77 | 513.1 |
|  | 17:00 | 9.29 | 69.60 | 462.6 |
|  | 18:00 | 9.55 | 75.07 | 358.8 |
|  | 19:00 | 9.21 | 61.51 | 354.1 |
|  | 20:00 | 9.25 | 69.80 | 353.3 |
|  | 21:00 | 9.28 | 93.93 | 395.5 |
|  | 22:00 | 9.27 | 87.42 | 421.8 |
|  | 23:00 | 9.25 | 75.14 | 434.8 |
|  | 24:00 | 9.23 | 81.56 | 405.5 |
| 平均 |  | 9.36 | 73.64 | 425.6 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |