山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   4   月   25   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.4.25 | 总排口 | 手工 | COD | 27 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 1.94 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-25 | 01:00 | 9.07 | 71.52 | 393.1 |
|  | 02:00 | 9.31 | 66.17 | 429.4 |
|  | 03:00 | 9.27 | 70.98 | 460.2 |
|  | 04:00 | 9.30 | 86.64 | 356.0 |
|  | 05:00 | 9.37 | 79.47 | 383.0 |
|  | 06:00 | 9.32 | 75.05 | 403.1 |
|  | 07:00 | 9.29 | 72.53 | 83.11 |
|  | 08:00 | 9.28 | 73.87 | 12.34 |
|  | 09:00 | 9.27 | 74.73 | 42.27 |
|  | 10:00 | 9.31 | 67.87 | 113.2 |
|  | 11:00 | 9.39 | 59.40 | 382.1 |
|  | 12:00 | 9.33 | 65.58 | 492.9 |
|  | 13:00 | 9.26 | 61.98 | 459.1 |
|  | 14:00 | 9.19 | 66.93 | 489.5 |
|  | 15:00 | 9.24 | 77.90 | 335.5 |
|  | 16:00 | 9.30 | 77.74 | 394.2 |
|  | 17:00 | 9.28 | 70.47 | 520.6 |
|  | 18:00 | 9.29 | 63.92 | 466.8 |
|  | 19:00 | 9.25 | 75.00 | 435.1 |
|  | 20:00 | 9.20 | 96.78 | 387.9 |
|  | 21:00 | 9.20 | 71.30 | 390.9 |
|  | 22:00 | 9.20 | 67.96 | 340.9 |
|  | 23:00 | 9.17 | 65.19 | 398.3 |
|  | 24:00 | 9.28 | 70.33 | 383.9 |
| 平均 |  | 9.26 | 71.97 | 356.4 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |