山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   5   月   1   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.5.1 | 总排口 | 手工 | COD | 58 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 7.44 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-5-1 | 01:00 | 9.48 | 53.29 | 353.6 |
|  | 02:00 | 9.31 | 45.40 | 411.9 |
|  | 03:00 | 9.28 | 39.67 | 441.6 |
|  | 04:00 | 9.28 | 53.09 | 384.1 |
|  | 05:00 | 9.23 | 46.92 | 368.0 |
|  | 06:00 | 9.27 | 54.60 | 433.2 |
|  | 07:00 | 9.26 | 55.87 | 410.1 |
|  | 08:00 | 9.25 | 58.67 | 413.8 |
|  | 09:00 | 9.25 | 61.93 | 439.9 |
|  | 10:00 | 9.24 | 56.06 | 185.0 |
|  | 11:00 | 9.28 | 65.86 | 208.7 |
|  | 12:00 | 9.22 | 59.48 | 431.7 |
|  | 13:00 | 9.28 | 61.60 | 382.1 |
|  | 14:00 | 9.29 | 58.37 | 367.1 |
|  | 15:00 | 9.30 | 65.10 | 399.3 |
|  | 16:00 | 9.34 | 47.34 | 445.8 |
|  | 17:00 | 9.44 | 30.14 | 458.8 |
|  | 18:00 | 9.50 | 33.68 | 83.98 |
|  | 19:00 | 9.84 | 35.39 | 70.36 |
|  | 20:00 | 9.76 | 40.14 | 7.46 |
|  | 21:00 | 9.90 | 49.79 | 11.77 |
|  | 22:00 | 10.00 | 40.37 | 296.1 |
|  | 23:00 | 10.09 | 41.12 | 349.9 |
|  | 24:00 | 10.05 | 42.29 | 449.4 |
| 平均 |  | 9.46 | 49.84 | 325.1 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |