山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   5   月   7   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.5.7 | 总排口 | 手工 | COD | 32 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 2.25 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-5-7 | 01:00 | 9.68 | 58.50 | 464.1 |
|  | 02:00 | 9.78 | 57.17 | 433.3 |
|  | 03:00 | 9.75 | 60.61 | 468.0 |
|  | 04:00 | 9.75 | 61.34 | 491.2 |
|  | 05:00 | 9.75 | 62.45 | 452.6 |
|  | 06:00 | 9.74 | 65.74 | 419.4 |
|  | 07:00 | 9.95 | 67.76 | 453.0 |
|  | 08:00 | 9.77 | 67.90 | 96.32 |
|  | 09:00 | 9.82 | 61.83 | 6.65 |
|  | 10:00 | 9.83 | 60.04 | 100.8 |
|  | 11:00 | 9.86 | 57.60 | 207.8 |
|  | 12:00 | 9.75 | 52.63 | 483.9 |
|  | 13:00 | 9.85 | 58.74 | 531.8 |
|  | 14:00 | 9.87 | 49.89 | 447.1 |
|  | 15:00 | 9.74 | 76.32 | 427.8 |
|  | 16:00 | 9.86 | 73.04 | 441.0 |
|  | 17:00 | 9.95 | 67.09 | 479.7 |
|  | 18:00 | 9.97 | 47.33 | 476.0 |
|  | 19:00 | 10.08 | 78.12 | 452.1 |
|  | 20:00 | 10.13 | 92.86 | 525.5 |
|  | 21:00 | 10.05 | 70.15 | 529.2 |
|  | 22:00 | 10.03 | 65.00 | 567.0 |
|  | 23:00 | 10.13 | 39.12 | 516.0 |
|  | 24:00 | 10.10 | 38.90 | 522.3 |
| 平均 |  | 9.89 | 62.09 | 416.4 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |