山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   5   月   11   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.5.11 | 总排口 | 手工 | COD | 13 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 8.04 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-5-11 | 01:00 | 10.24 | 48.18 | 489.2 |
|  | 02:00 | 10.24 | 51.48 | 480.9 |
|  | 03:00 | 10.15 | 48.28 | 500.5 |
|  | 04:00 | 10.17 | 54.80 | 441.8 |
|  | 05:00 | 10.17 | 54.64 | 425.4 |
|  | 06:00 | 10.22 | 49.09 | 472.0 |
|  | 07:00 | 10.25 | 56.03 | 179.3 |
|  | 08:00 | 10.15 | 52.58 | 187.5 |
|  | 09:00 | 10.05 | 58.17 | 451.4 |
|  | 10:00 | 10.12 | 56.59 | 426.9 |
|  | 11:00 | 10.07 | 62.87 | 267.3 |
|  | 12:00 | 10.05 | 70.71 | 351.8 |
|  | 13:00 | 10.11 | 63.03 | 482.1 |
|  | 14:00 | 10.05 | 66.11 | 410.8 |
|  | 15:00 | 10.11 | 72.06 | 260.2 |
|  | 16:00 | 9.98 | 62.02 | 378.7 |
|  | 17:00 | 9.92 | 71.00 | 545.9 |
|  | 18:00 | 9.99 | 71.27 | 565.2 |
|  | 19:00 | 10.04 | 79.09 | 546.4 |
|  | 20:00 | 10.03 | 79.11 | 559.5 |
|  | 21:00 | 10.06 | 82.72 | 535.5 |
|  | 22:00 | 10.05 | 85.67 | 511.7 |
|  | 23:00 | 10.08 | 83.99 | 561.7 |
|  | 24:00 | 10.02 | 80.78 | 544.2 |
| 平均 |  | 10.09 | 65.01 | 440.7 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |