山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   5   月   15   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.5.15 | 总排口 | 手工 | COD | 21 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 2.74 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-5-15 | 01:00 | 9.96 | 49.20 | 518.4 |
|  | 02:00 | 10.01 | 46.44 | 411.7 |
|  | 03:00 | 9.92 | 68.74 | 391.8 |
|  | 04:00 | 9.95 | 69.97 | 397.8 |
|  | 05:00 | 10.04 | 57.50 | 399.8 |
|  | 06:00 | 9.95 | 55.80 | 447.5 |
|  | 07:00 | 10.00 | 51.57 | 426.1 |
|  | 08:00 | 9.99 | 55.92 | 399.8 |
|  | 09:00 | 9.98 | 82.16 | 302.2 |
|  | 10:00 | 9.96 | 76.82 | 311.5 |
|  | 11:00 | 10.00 | 49.21 | 165.5 |
|  | 12:00 | 10.02 | 54.52 | 137.7 |
|  | 13:00 | 10.00 | 69.72 | 353.4 |
|  | 14:00 | 9.98 | 78.51 | 353.7 |
|  | 15:00 | 9.92 | 54.23 | 398.7 |
|  | 16:00 | 9.93 | 49.88 | 414.4 |
|  | 17:00 | 10.01 | 59.03 | 369.3 |
|  | 18:00 | 10.01 | 59.15 | 359.9 |
|  | 19:00 | 10.02 | 62.47 | 406.7 |
|  | 20:00 | 10.08 | 72.16 | 373.1 |
|  | 21:00 | 10.11 | 70.00 | 361.6 |
|  | 22:00 | 10.12 | 76.40 | 412.3 |
|  | 23:00 | 10.12 | 54.64 | 398.2 |
|  | 24:00 | 10.11 | 54.19 | 436.2 |
| 平均 |  | 10.01 | 61.59 | 372.8 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |