山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   5   月   16   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.5.16 | 总排口 | 手工 | COD | 22 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 1.15 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-5-16 | 01:00 | 10.08 | 48.51 | 393.2 |
|  | 02:00 | 10.06 | 48.51 | 391.8 |
|  | 03:00 | 10.07 | 53.78 | 428.4 |
|  | 04:00 | 10.06 | 51.57 | 361.8 |
|  | 05:00 | 10.08 | 56.95 | 376.9 |
|  | 06:00 | 10.12 | 68.70 | 385.4 |
|  | 07:00 | 10.13 | 70.23 | 340.6 |
|  | 08:00 | 10.12 | 68.80 | 341.0 |
|  | 09:00 | 10.12 | 62.98 | 410.2 |
|  | 10:00 | 10.08 | 54.72 | 322.8 |
|  | 11:00 | 10.09 | 72.81 | 228.2 |
|  | 12:00 | 10.14 | 62.38 | 282.7 |
|  | 13:00 | 9.96 | 65.37 | 335.1 |
|  | 14:00 | 10.01 | 67.89 | 361.4 |
|  | 15:00 | 9.97 | 53.67 | 413.9 |
|  | 16:00 | 10.10 | 71.65 | 190.5 |
|  | 17:00 | 9.96 | 90.21 | 115.0 |
|  | 18:00 | 10.05 | 68.01 | 273.5 |
|  | 19:00 | 10.06 | 61.27 | 365.0 |
|  | 20:00 | 10.01 | 61.76 | 318.9 |
|  | 21:00 | 10.10 | 76.06 | 308.8 |
|  | 22:00 | 10.07 | 69.98 | 320.2 |
|  | 23:00 | 10.07 | 56.03 | 352.8 |
|  | 24:00 | 10.06 | 56.45 | 366.5 |
| 平均 |  | 10.07 | 63.26 | 332.7 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |