山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   5   月   20   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.5.20 | 总排口 | 手工 | COD | 24 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.66 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-5-20 | 01:00 | 9.99 | 53.82 | 392.0 |
|  | 02:00 | 10.10 | 59.61 | 346.7 |
|  | 03:00 | 10.13 | 59.16 | 375.8 |
|  | 04:00 | 10.09 | 61.75 | 411.6 |
|  | 05:00 | 10.10 | 64.75 | 416.6 |
|  | 06:00 | 10.15 | 55.66 | 447.8 |
|  | 07:00 | 10.16 | 61.58 | 406.8 |
|  | 08:00 | 10.09 | 62.54 | 415.7 |
|  | 09:00 | 10.07 | 68.09 | 350.5 |
|  | 10:00 | 10.11 | 72.32 | 201.2 |
|  | 11:00 | 10.15 | 74.06 | 266.7 |
|  | 12:00 | 10.15 | 80.89 | 390.4 |
|  | 13:00 | 10.10 | 80.16 | 374.4 |
|  | 14:00 | 10.12 | 75.24 | 363.8 |
|  | 15:00 | 10.13 | 82.79 | 375.1 |
|  | 16:00 | 9.95 | 79.38 | 371.8 |
|  | 17:00 | 9.93 | 84.64 | 370.1 |
|  | 18:00 | 10.04 | 79.54 | 379.4 |
|  | 19:00 | 10.14 | 79.03 | 401.0 |
|  | 20:00 | 10.03 | 74.29 | 418.4 |
|  | 21:00 | 10.04 | 68.75 | 401.5 |
|  | 22:00 | 10.08 | 71.53 | 376.1 |
|  | 23:00 | 10.04 | 72.07 | 463.8 |
|  | 24:00 | 10.04 | 64.65 | 404.3 |
| 平均 |  | 10.08 | 70.26 | 380.1 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |