山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   5   月   21   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.5.21 | 总排口 | 手工 | COD | 16 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 2.58 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-5-21 | 01:00 | 10.08 | 76.48 | 379.6 |
|  | 02:00 | 10.06 | 73.09 | 424.0 |
|  | 03:00 | 10.08 | 59.51 | 492.0 |
|  | 04:00 | 10.09 | 63.47 | 377.3 |
|  | 05:00 | 9.99 | 71.67 | 380.1 |
|  | 06:00 | 10.01 | 72.22 | 43.3 |
|  | 07:00 | 10.00 | 72.24 | 392.4 |
|  | 08:00 | 10.05 | 73.04 | 366.2 |
|  | 09:00 | 10.03 | 71.84 | 373.5 |
|  | 10:00 | 10.06 | 74.62 | 390.3 |
|  | 11:00 | 10.12 | 63.22 | 373.1 |
|  | 12:00 | 10.11 | 59.80 | 424.8 |
|  | 13:00 | 10.12 | 63.37 | 359.6 |
|  | 14:00 | 10.17 | 71.10 | 420.7 |
|  | 15:00 | 10.15 | 63.20 | 428.1 |
|  | 16:00 | 10.09 | 60.28 | 439.9 |
|  | 17:00 | 10.10 | 62.24 | 435.1 |
|  | 18:00 | 10.11 | 60.37 | 421.1 |
|  | 19:00 | 10.13 | 59.86 | 452.1 |
|  | 20:00 | 10.11 | 72.26 | 434.3 |
|  | 21:00 | 10.13 | 66.94 | 428.9 |
|  | 22:00 | 10.11 | 67.60 | 466.8 |
|  | 23:00 | 10.18 | 62.70 | 446.3 |
|  | 24:00 | 10.19 | 66.31 | 464.1 |
| 平均 |  | 10.10 | 66.98 | 415.6 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |