山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2014   年   10   月   31  日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014.10.31 | 总排口 | 手工 | COD | 26 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.25 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |
| 2 | 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-10-31 | 01:00 | 9.33 | 30.81 | 348.0 |
|  | 02:00 | 9.33 | 33.18 | 381.5 |
|  | 03:00 | 9.35 | 33.55 | 389.2 |
|  | 04:00 | 9.34 | 35.50 | 342.8 |
|  | 05:00 | 9.29 | 33.54 | 327.5 |
|  | 06:00 | 9.37 | 35.77 | 349.4 |
|  | 07:00 | 9.32 | 34.64 | 336.8 |
|  | 08:00 | 9.27 | 35.69 | 368.6 |
|  | 09:00 | 9.40 | 34.50 | 367.9 |
|  | 10:00 | 9.35 | 35.80 | 417.3 |
|  | 11:00 | 9.30 | 35.10 | 414.2 |
|  | 12:00 | 9.32 | 33.84 | 398.5 |
|  | 13:00 | 9.36 | 31.83 | 356.5 |
|  | 14:00 | 9.37 | 30.30 | 352.3 |
|  | 15:00 | 9.31 | 33.99 | 388.9 |
|  | 16:00 | 9.36 | 33.94 | 434.8 |
|  | 17:00 | 9.37 | 35.07 | 378.6 |
|  | 18:00 | 9.35 | 32.13 | 371.6 |
|  | 19:00 | 9.27 | 34.98 | 365.0 |
|  | 20:00 | 9.28 | 35.24 | 354.2 |
|  | 21:00 | 9.36 | 35.58 | 387.8 |
|  | 22:00 | 9.29 | 36.26 | 424.2 |
|  | 23:00 | 9.26 | 35.83 | 358.8 |
|  | 24:00 | 9.34 | 35.49 | 353.8 |
| 平均 |  | 9.33 | 34.27 | 373.7 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |