废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-01 | 7.2 | 56 | 26 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 |  | 150 | 70 |  |  |  |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 以连续排放的形式排入丹河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-01锅炉1、2号排气筒 | 0:00 |  | 46 | 43 | 471 |  |
|  | 1:00 |  | 47 | 45 | 476 |  |
|  | 2:00 |  | 45 | 42 | 469 |  |
|  | 3:00 |  | 47 | 61 | 421 |  |
|  | 4:00 |  | 45 | 63 | 471 |  |
|  | 5:00 |  | 43 | 65 | 469 |  |
|  | 6:00 |  | 31 | 56 | 496 |  |
|  | 7:00 |  | 42 | 56 | 488 |  |
|  | 8:00 |  | 39 | 62 | 464 |  |
|  | 9:00 |  | 37 | 53 | 467 |  |
|  | 10:00 |  | 31 | 52 | 424 |  |
|  | 11:00 |  | 30 | 54 | 432 |  |
|  | 12:00 |  | 32 | 67 | 485 |  |
|  | 13:00 |  | 34 | 71 | 444 |  |
|  | 14:00 |  | 41 | 63 | 471 |  |
|  | 15:00 |  | 43 | 54 | 453 |  |
|  | 16:00 |  | 30 | 61 | 332 |  |
|  | 17:00 |  | 30 | 60 | 327 |  |
|  | 18:00 |  | 30 | 54 | 297 |  |
|  | 19:00 |  | 30 | 55 | 207 |  |
|  | 20:00 |  | 30 | 45 | 304 |  |
|  | 21:00 |  | 31 | 57 | 306 |  |
|  | 22:00 |  | 31 | 58 | 271 |  |
|  | 23:00 |  | 31 | 60 | 276 |  |
| 标准限值 |  |  | 200 | 900 | 无 |  |
| 达标情况 |  |  | 100% | 100% |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 2014-01-01锅炉3号排气筒 | 0:00 |  | 108 | 9.1 | 377 |  |
|  | 1:00 |  | 84 | 12 | 79 |  |
|  | 2:00 |  | 84 | 12 | 87 |  |
|  | 3:00 |  | 75 | 55 | 270 |  |
|  | 4:00 |  | 91 | 11 | 272 |  |
|  | 5:00 |  | 86 | 47 | 361 |  |
|  | 6:00 |  | 140 | 160 | 531 |  |
|  | 7:00 |  | 134 | 113 | 528 |  |
|  | 8:00 |  | 93 | 0.4 | 257 |  |
|  | 9:00 |  | 83 | 0.6 | 90 |  |
|  | 10:00 |  | 37 | 18 | 273 |  |
|  | 11:00 |  | 20 | 11 | 416 |  |
|  | 12:00 |  | 16 | 103 | 307 |  |
|  | 13:00 |  | 13 | 170 | 296 |  |
|  | 14:00 |  | 30 | 27 | 285 |  |
|  | 15:00 |  | 21 | 2.3 | 360 |  |
|  | 16:00 |  | 10 | 1.5 | 243 |  |
|  | 17:00 |  | 34 | 2.5 | 611 |  |
|  | 18:00 |  | 36 | 2 | 387 |  |
|  | 19:00 |  | 52 | 2.4 | 350 |  |
|  | 20:00 |  | 36 | 1.7 | 384 |  |
|  | 21:00 |  | 49 | 7.6 | 215 |  |
|  | 22:00 |  | 58 | 1.3 | 276 |  |
|  | 23:00 |  | 68 | 49 | 198 |  |
| 标准限值 |  |  | 200 | 900 | 无 |  |
| 达标情况 |  |  | 100% | 100% |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |