废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-09 | 7.3 | 64 | 4 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 |  | 150 | 70 |  |  |  |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 以连续排放的形式排入丹河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-09锅炉1、2号排气筒 | 0:00 |  | 41 | 58 | 496 |  |
|  | 1:00 |  | 56 | 67 | 513 |  |
|  | 2:00 |  | 46 | 59 | 501 |  |
|  | 3:00 |  | 46 | 55 | 496 |  |
|  | 4:00 |  | 43 | 30 | 490 |  |
|  | 5:00 |  | 44 | 61 | 483 |  |
|  | 6:00 |  | 31 | 63 | 512 |  |
|  | 7:00 |  | 31 | 58 | 463 |  |
|  | 8:00 |  | 31 | 59 | 459 |  |
|  | 9:00 |  | 30 | 98 | 480 |  |
|  | 10:00 |  | 32 | 51 | 418 |  |
|  | 11:00 |  | 34 | 67 | 424 |  |
|  | 12:00 |  | 35 | 73 | 445 |  |
|  | 13:00 |  | 43 | 65 | 454 |  |
|  | 14:00 |  | 58 | 74 | 386 |  |
|  | 15:00 |  | 47 | 60 | 298 |  |
|  | 16:00 |  | 48 | 65 | 304 |  |
|  | 17:00 |  | 32 | 69 | 289 |  |
|  | 18:00 |  | 32 | 68 | 279 |  |
|  | 19:00 |  | 31 | 66 | 278 |  |
|  | 20:00 |  | 31 | 63 | 250 |  |
|  | 21:00 |  | 31 | 70 | 244 |  |
|  | 22:00 |  | 32 | 84 | 262 |  |
|  | 23:00 |  | 31 | 86 | 245 |  |
| 标准限值 |  |  | 200 | 900 | 无 |  |
| 达标情况 |  |  | 100% | 100% |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 2014-01-09锅炉3号排气筒 | 0:00 |  | 90 | 17 | 434 |  |
|  | 1:00 |  | 74 | 7.9 | 429 |  |
|  | 2:00 |  | 69 | 11.3 | 247 |  |
|  | 3:00 |  | 72 | 17.1 | 269 |  |
|  | 4:00 |  | 83 | 10.1 | 272 |  |
|  | 5:00 |  | 95 | 15.7 | 107 |  |
|  | 6:00 |  | 118 | 15.7 | 82 |  |
|  | 7:00 |  | 91 | 7.1 | 94 |  |
|  | 8:00 |  | 83 | 28 | 12 |  |
|  | 9:00 |  | 65 | 35 | 3.2 |  |
|  | 10:00 |  | 49 | 4.7 | 287 |  |
|  | 11:00 |  | 29 | 33 | 277 |  |
|  | 12:00 |  | 24 | 3.3 | 316 |  |
|  | 13:00 |  | 24 | 1.2 | 306 |  |
|  | 14:00 |  | 27 | 3.5 | 303 |  |
|  | 15:00 |  | 24 | 30 | 346 |  |
|  | 16:00 |  | 31 | 11 | 331 |  |
|  | 17:00 |  | 44 | 13 | 336 |  |
|  | 18:00 |  | 47 | 16 | 580 |  |
|  | 19:00 |  | 71 | 457 | 588 |  |
|  | 20:00 |  | 53 | 31 | 247 |  |
|  | 21:00 |  | 64 | 102 | 321 |  |
|  | 22:00 |  | 69 | 58 | 292 |  |
|  | 23:00 |  | 62 | 65 | 256 |  |
| 标准限值 |  |  | 200 | 900 | 无 |  |
| 达标情况 |  |  | 100% | 100% |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |