废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-11 | 7.3 | 52 | 10 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 |  | 150 | 70 |  |  |  |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 以连续排放的形式排入丹河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-11锅炉1、2号排气筒 | 0:00 |  | 31 | 57 | 457 |  |
|  | 1:00 |  | 31 | 63 | 433 |  |
|  | 2:00 |  | 31 | 69 | 415 |  |
|  | 3:00 |  | 31 | 73 | 401 |  |
|  | 4:00 |  | 30 | 61 | 446 |  |
|  | 5:00 |  | 32 | 68 | 435 |  |
|  | 6:00 |  | 33 | 71 | 501 |  |
|  | 7:00 |  | 42 | 30 | 492 |  |
|  | 8:00 |  | 46 | 54 | 314 |  |
|  | 9:00 |  | 31 | 50 | 350 |  |
|  | 10:00 |  | 31 | 68 | 300 |  |
|  | 11:00 |  | 31 | 68 | 251 |  |
|  | 12:00 |  | 31 | 67 | 249 |  |
|  | 13:00 |  | 31 | 67 | 253 |  |
|  | 14:00 |  | 31 | 70 | 240 |  |
|  | 15:00 |  | 31 | 71 | 244 |  |
|  | 16:00 |  | 36 | 75 | 312 |  |
|  | 17:00 |  | 45 | 78 | 389 |  |
|  | 18:00 |  | 59 | 80 | 574 |  |
|  | 19:00 |  | 54 | 72 | 590 |  |
|  | 20:00 |  | 48 | 61 | 604 |  |
|  | 21:00 |  | 50 | 65 | 591 |  |
|  | 22:00 |  | 53 | 69 | 583 |  |
|  | 23:00 |  | 57 | 76 | 555 |  |
| 标准限值 |  |  | 200 | 900 | 无 |  |
| 达标情况 |  |  | 100% | 100% |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 2014-01-11锅炉3号排气筒 | 0:00 |  | 61 | 2.4 | 301 |  |
|  | 1:00 |  | 68 | 0.5 | 330 |  |
|  | 2:00 |  | 70 | 1.4 | 316 |  |
|  | 3:00 |  | 75 | 60 | 330 |  |
|  | 4:00 |  | 79 | 65 | 327 |  |
|  | 5:00 |  | 66 | 25 | 301 |  |
|  | 6:00 |  | 69 | 26 | 59 |  |
|  | 7:00 |  | 97 | 18 | 16 |  |
|  | 8:00 |  | 66 | 4.1 | 320 |  |
|  | 9:00 |  | 71 | 208 | 438 |  |
|  | 10:00 |  | 55 | 50 | 307 |  |
|  | 11:00 |  | 52 | 3.9 | 492 |  |
|  | 12:00 |  | 38 | 89 | 515 |  |
|  | 13:00 |  | 24 | 16 | 368 |  |
|  | 14:00 |  | 12 | 341 | 376 |  |
|  | 15:00 |  | 25 | 593 | 330 |  |
|  | 16:00 |  | 42 | 22 | 431 |  |
|  | 17:00 |  | 40 | 1.6 | 99 |  |
|  | 18:00 |  | 33 | 1.6 | 505 |  |
|  | 19:00 |  | 56 | 31 | 573 |  |
|  | 20:00 |  | 74 | 39 | 691 |  |
|  | 21:00 |  | 89 | 57 | 801 |  |
|  | 22:00 |  | 40 | 4.7 | 591 |  |
|  | 23:00 |  | 48 | 47 | 586 |  |
| 标准限值 |  |  | 200 | 900 | 无 |  |
| 达标情况 |  |  | 100% | 100% |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |