废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-14 | 7.4 | 91 | 4 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 |  | 150 | 70 |  |  |  |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 以连续排放的形式排入丹河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-14锅炉1、2号排气筒 | 0:00 |  | 31 | 84 | 217 |  |
|  | 1:00 |  | 31 | 82 | 224 |  |
|  | 2:00 |  | 31 | 86 | 211 |  |
|  | 3:00 |  | 31 | 90 | 230 |  |
|  | 4:00 |  | 31 | 40 | 198 |  |
|  | 5:00 |  | 31 | 89 | 191 |  |
|  | 6:00 |  | 31 | 89 | 191 |  |
|  | 7:00 |  | 30 | 93 | 191 |  |
|  | 8:00 |  | 30 | 93 | 213 |  |
|  | 9:00 |  | 30 | 90 | 225 |  |
|  | 10:00 |  | 31 | 88 | 209 |  |
|  | 11:00 |  | 31 | 80 | 213 |  |
|  | 12:00 |  | 31 | 76 | 189 |  |
|  | 13:00 |  | 31 | 81 | 197 |  |
|  | 14:00 |  | 31 | 85 | 205 |  |
|  | 15:00 |  | 31 | 89 | 175 |  |
|  | 16:00 |  | 35 | 90 | 239 |  |
|  | 17:00 |  | 38 | 94 | 255 |  |
|  | 18:00 |  | 42 | 91 | 341 |  |
|  | 19:00 |  | 47 | 86 | 386 |  |
|  | 20:00 |  | 51 | 85 | 404 |  |
|  | 21:00 |  | 56 | 81 | 439 |  |
|  | 22:00 |  | 65 | 80 | 485 |  |
|  | 23:00 |  | 67 | 83 | 491 |  |
| 标准限值 |  |  | 200 | 900 | 无 |  |
| 达标情况 |  |  | 100% | 100% |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 2014-01-14锅炉3号排气筒 | 0:00 |  | 70 | 2.8 | 272 |  |
|  | 1:00 |  | 66 | 20 | 239 |  |
|  | 2:00 |  | 71 | 3.5 | 325 |  |
|  | 3:00 |  | 66 | 19 | 273 |  |
|  | 4:00 |  | 65 | 46 | 271 |  |
|  | 5:00 |  | 59 | 23 | 382 |  |
|  | 6:00 |  | 63 | 2.6 | 410 |  |
|  | 7:00 |  | 72 | 2.4 | 413 |  |
|  | 8:00 |  | 56 | 34 | 292 |  |
|  | 9:00 |  | 107 | 88 | 417 |  |
|  | 10:00 |  | 89 | 4.4 | 457 |  |
|  | 11:00 |  | 70 | 11 | 548 |  |
|  | 12:00 |  | 33 | 26 | 412 |  |
|  | 13:00 |  | 34 | 2.4 | 548 |  |
|  | 14:00 |  | 29 | 3.7 | 463 |  |
|  | 15:00 |  | 42 | 33 | 451 |  |
|  | 16:00 |  | 38 | 22 | 464 |  |
|  | 17:00 |  | 58 | 19 | 572 |  |
|  | 18:00 |  | 70 | 13 | 459 |  |
|  | 19:00 |  | 84 | 21 | 26 |  |
|  | 20:00 |  | 83 | 10 | 24 |  |
|  | 21:00 |  | 55 | 28 | 284 |  |
|  | 22:00 |  | 62 | 282 | 277 |  |
|  | 23:00 |  | 48 | 2.3 | 279 |  |
| 标准限值 |  |  | 200 | 900 | 无 |  |
| 达标情况 |  |  | 100% | 100% |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |