山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-8 | 01:00 | 26.74 | 1.4 | 425.9 |
|  | 02:00 | 27.22 | 9.51 | 375.8 |
|  | 03:00 | 27.3 | 3.97 | 408.99 |
|  | 04:00 | 27.39 | 15.97 | 362.28 |
|  | 05:00 | 28.65 | 93.57 | 424.93 |
|  | 06:00 | 29.96 | 84.88 | 390.59 |
|  | 07:00 | 42.88 | 82.95 | 379.67 |
|  | 08:00 | —— | 54.27 | 394.76 |
|  | 09:00 | 35.92 | 54.09 | 411.22 |
|  | 10:00 | 30.93 | 25.08 | 384.02 |
|  | 11:00 | 29.74 | 28.38 | 386.95 |
|  | 12:00 | 29.54 | 0.48 | 385.06 |
|  | 13:00 | 28.38 | 13.8 | 431.48 |
|  | 14:00 | 26.75 | 0.95 | 423.5 |
|  | 15:00 | 26.69 | 2.61 | 421.58 |
|  | 16:00 | 26.6 | 0.64 | 425.63 |
|  | 17:00 | 26.56 | 1.14 | 405.55 |
|  | 18:00 | 26.53 | 0.76 | 418.24 |
|  | 19:00 | 26.41 | 0.38 | 428.93 |
|  | 20:00 | 26.42 | 0.4 | 424.88 |
|  | 21:00 | 26.37 | 3.72 | 448.51 |
|  | 22:00 | 26.39 | 0.6 | 419.7 |
|  | 23:00 | 26.35 | 13.62 | 426.62 |
|  | 24:00 | 26.3 | 0.45 | 439.19 |
| 平均 |  | 28.52 | 20.57 | 410.16 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 出口烟尘浓度 8：00 异常 |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年4月9日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-4-8 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.44 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 90.2 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 9.12 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 47 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟