山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-11 | 01:00 | 26.62 | 26.31 | 372.96 |
|  | 02:00 | 26.61 | 81.36 | 411.78 |
|  | 03:00 | 26.7 | 92.63 | 331.18 |
|  | 04:00 | 26.76 | 105.6 | 339.08 |
|  | 05:00 | 26.74 | 76.86 | 307.21 |
|  | 06:00 | 26.68 | 71.93 | 359.43 |
|  | 07:00 | 26.73 | 94.19 | 353.89 |
|  | 08:00 | 26.71 | 83.03 | 341.94 |
|  | 09:00 | 26.76 | 0.85 | 371.02 |
|  | 10:00 | 26.91 | 107.17 | 404.33 |
|  | 11:00 | 26.95 | 114.19 | 406.17 |
|  | 12:00 | 26.9 | 107.1 | 385.64 |
|  | 13:00 | 26.86 | 55.11 | 396.36 |
|  | 14:00 | 26.91 | 131.6 | 370.07 |
|  | 15:00 | 26.89 | 137.27 | 372.58 |
|  | 16:00 | 26.8 | 79.75 | 387.98 |
|  | 17:00 | 26.78 | 104.42 | 380.43 |
|  | 18:00 | 26.7 | 17.88 | 372.91 |
|  | 19:00 | 26.74 | 0.55 | 422.41 |
|  | 20:00 | 26.57 | 0.71 | 438.34 |
|  | 21:00 | 26.66 | 4.4 | 395.45 |
|  | 22:00 | 26.63 | 0.26 | 414.55 |
|  | 23:00 | 26.62 | 0.55 | 427.71 |
|  | 24:00 | 26.62 | 0.64 | 428.38 |
| 平均 |  | 26.74 | 62.27 | 382.99 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年4月12日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-4-11 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.30 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 50.21 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 4.13 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 40 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟