山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-13 | 01:00 | 26.64 | 0.24 | 453.03 |
|  | 02:00 | 26.7 | 1.72 | 421.67 |
|  | 03:00 | 26.72 | 0.35 | 443.44 |
|  | 04:00 | 26.66 | 0.11 | 430.91 |
|  | 05:00 | 26.65 | 1.77 | 413.73 |
|  | 06:00 | 26.63 | 2.04 | 394.31 |
|  | 07:00 | 26.68 | 29.69 | 410.01 |
|  | 08:00 | 29.92 | 0.34 | 410.35 |
|  | 09:00 | 31.74 | 30.98 | 433.79 |
|  | 10:00 | 30.16 | 1.34 | 380.67 |
|  | 11:00 | 26.7 | 4.53 | 373.15 |
|  | 12:00 | 26.57 | 7.27 | 408.71 |
|  | 13:00 | 26.51 | 0.25 | 352.17 |
|  | 14:00 | 26.47 | 0.91 | 285.47 |
|  | 15:00 | 26.83 | 4.84 | 314.8 |
|  | 16:00 | 26.96 | 2.62 | 350.91 |
|  | 17:00 | 27.01 | 0.65 | 415.74 |
|  | 18:00 | 27.07 | 5.59 | 386.6 |
|  | 19:00 | 27.15 | 2.23 | 388.88 |
|  | 20:00 | 27.22 | 2.1 | 411.05 |
|  | 21:00 | 27.04 | 2.9 | 436.54 |
|  | 22:00 | 27.1 | 1.6 | 400.73 |
|  | 23:00 | 27.22 | 1.41 | 425.75 |
|  | 24:00 | 27.3 | 5.31 | 393.63 |
| 平均 |  | 27.31 | 4.62 | 397.34 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年4月14日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-4-13 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.31 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 67.4 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 8.12 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 49 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟