山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-15 | 01:00 | 28.7 | 108.68 | 441.41 |
|  | 02:00 | 28.06 | 47.84 | 425.43 |
|  | 03:00 | 27.66 | 68.77 | 460.66 |
|  | 04:00 | 27.66 | 95.4 | 441.23 |
|  | 05:00 | 27.65 | 92.9 | 417.96 |
|  | 06:00 | 27.69 | 87.58 | 407.48 |
|  | 07:00 | 27.66 | 126.49 | 442.2 |
|  | 08:00 | 27.67 | 156.75 | 399.53 |
|  | 09:00 | 27.65 | 154.01 | 389.27 |
|  | 10:00 | 27.57 | 151.76 | 395.66 |
|  | 11:00 | 27.69 | 261.22 | 379.14 |
|  | 12:00 | 27.58 | 267.43 | 407.32 |
|  | 13:00 | 27.57 | 212.01 | 388.02 |
|  | 14:00 | 28.06 | 185.92 | 431.73 |
|  | 15:00 | 29.34 | 200.16 | 366.47 |
|  | 16:00 | 29.59 | 224.08 | 356.51 |
|  | 17:00 | 29.49 | 119.08 | 347.45 |
|  | 18:00 | 27.71 | 54.43 | 341.86 |
|  | 19:00 | 27.47 | 121.26 | 282.46 |
|  | 20:00 | 27.54 | 138.32 | 310.85 |
|  | 21:00 | 27.6 | 115.91 | 264.22 |
|  | 22:00 | 27.58 | 126.33 | 267.36 |
|  | 23:00 | 27.57 | 145.79 | 276.06 |
|  | 24:00 | 27.58 | 230.5 | 254.51 |
| 平均 |  | 27.93 | 145.52 | 370.62 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年4月16日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-4-15 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.86 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 42.5 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 8.9 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 37 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟