山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-19 | 01:00 | 29.47 | 243.32 | 392.03 |
|  | 02:00 | 29.51 | 316.68 | 386.45 |
|  | 03:00 | 29.52 | 317.05 | 370.96 |
|  | 04:00 | 29.49 | 265.7 | 385.6 |
|  | 05:00 | 29.47 | 264.42 | 332.91 |
|  | 06:00 | 29.46 | 178.41 | 330.32 |
|  | 07:00 | 29.5 | 153.71 | 343.64 |
|  | 08:00 | 29.44 | 232.5 | 314.38 |
|  | 09:00 | 29.26 | 217.37 | 360.41 |
|  | 10:00 | 29.35 | 228.79 | 367.82 |
|  | 11:00 | 29.49 | 258.02 | 380.33 |
|  | 12:00 | 29.55 | 259.55 | 320.71 |
|  | 13:00 | 29.17 | 247.87 | 349.49 |
|  | 14:00 | 29.14 | 241.68 | 324.08 |
|  | 15:00 | 29.28 | 298.03 | 348.01 |
|  | 16:00 | 29.27 | 269.03 | 322.91 |
|  | 17:00 | 29.42 | 262.44 | 351.7 |
|  | 18:00 | 28.9 | 232.27 | 318.96 |
|  | 19:00 | 28.7 | 246.73 | 363.84 |
|  | 20:00 | 28.6 | 218.6 | 372.91 |
|  | 21:00 | 28.61 | 215.82 | 381.01 |
|  | 22:00 | 28.59 | 216.95 | 377.68 |
|  | 23:00 | 28.54 | 283.63 | 366.25 |
|  | 24:00 | 28.45 | 243.37 | 332.42 |
| 平均 |  | 29.17 | 246.33 | 353.95 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年4月20日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-4-19 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.12 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 26.9 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 11.7 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 99 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟