山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-20 | 01:00 | 28.35 | 218.89 | 393.67 |
|  | 02:00 | 28.33 | 223.18 | 353.28 |
|  | 03:00 | 28.31 | 202.28 | 409.68 |
|  | 04:00 | 28.98 | 189.57 | 406.98 |
|  | 05:00 | 28.96 | 164.06 | 376.39 |
|  | 06:00 | 28.91 | 158.67 | 317.55 |
|  | 07:00 | 28.88 | 183.85 | 329.83 |
|  | 08:00 | 28.99 | 163.77 | 359.42 |
|  | 09:00 | 29.05 | 202.48 | 355.01 |
|  | 10:00 | 29.26 | 204.77 | 338.2 |
|  | 11:00 | 29.26 | 217.51 | 386.58 |
|  | 12:00 | 29.07 | 278.09 | 355.13 |
|  | 13:00 | 28.71 | 203.35 | 344.1 |
|  | 14:00 | 28.81 | 169.41 | 315.3 |
|  | 15:00 | 27.97 | 166.76 | 330.83 |
|  | 16:00 | 27.85 | 184.24 | 309.54 |
|  | 17:00 | 27.8 | 180.92 | 340.18 |
|  | 18:00 | 27.82 | 126.25 | 368.69 |
|  | 19:00 | 27.88 | 163.02 | 365.61 |
|  | 20:00 | 27.87 | 139.83 | 383.47 |
|  | 21:00 | 27.81 | 165.71 | 347.17 |
|  | 22:00 | 27.81 | 193.41 | 383.72 |
|  | 23:00 | 27.79 | 162.69 | 391.39 |
|  | 24:00 | 27.76 | 146 | 404.57 |
| 平均 |  | 28.43 | 183.7 | 361.1 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年4月21日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-4-20 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.58 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 86.7 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 19.41 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 38 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟