山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-27 | 01:00 | 29.22 | 270.03 | 484.01 |
|  | 02:00 | 29.18 | 245.69 | 436.44 |
|  | 03:00 | 29.45 | 173.36 | 417.3 |
|  | 04:00 | 29.73 | 169.9 | 460.38 |
|  | 05:00 | 29.8 | 260.38 | 468.73 |
|  | 06:00 | 29.84 | 254.49 | 457.46 |
|  | 07:00 | 29.83 | 250.51 | 473.97 |
|  | 08:00 | 28.64 | 244.91 | 426.8 |
|  | 09:00 | 29.67 | 204.41 | 448.2 |
|  | 10:00 | 28.78 | 185.36 | 391.07 |
|  | 11:00 | 28.91 | 280.65 | 424.02 |
|  | 12:00 | 28.82 | 298.15 | 449.08 |
|  | 13:00 | 28.75 | 235.71 | 445.47 |
|  | 14:00 | 28.74 | 228.23 | 430.73 |
|  | 15:00 | 28.82 | 294.52 | 367.22 |
|  | 16:00 | 28.87 | 336.51 | 440.15 |
|  | 17:00 | 28.69 | 239.14 | 443.62 |
|  | 18:00 | 28.62 | 219.7 | 437.89 |
|  | 19:00 | 28.69 | 261.47 | 462.49 |
|  | 20:00 | 28.62 | 241.53 | 442.02 |
|  | 21:00 | 29.08 | 256.36 | 443.65 |
|  | 22:00 | 29.63 | 279.05 | 441.05 |
|  | 23:00 | 29.75 | 299.17 | 434.45 |
|  | 24:00 | 29.86 | 329.53 | 462.37 |
| 平均 |  | 29.17 | 252.45 | 441.19 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年4月28日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-4-27 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.35 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 26.4 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 14.1 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 35 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟