山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-5-4 | 01:00 | 27.84 | 187.33 | 471.85 |
|  | 02:00 | 27.64 | 158.3 | 448.2 |
|  | 03:00 | 27.47 | 159.04 | 458.76 |
|  | 04:00 | 27.82 | 204.48 | 434.17 |
|  | 05:00 | 28.04 | 168.34 | 433.86 |
|  | 06:00 | 28.04 | 118.83 | 425.58 |
|  | 07:00 | 27.9 | 145.96 | 449.23 |
|  | 08:00 | 27.94 | 243.96 | 426.02 |
|  | 09:00 | 27.78 | 196.99 | 434.93 |
|  | 10:00 | 27.59 | 188.11 | 436.31 |
|  | 11:00 | 27.64 | 204.24 | 426 |
|  | 12:00 | 27.59 | 201.58 | 444.31 |
|  | 13:00 | 27.77 | 217.45 | 326.64 |
|  | 14:00 | 27.8 | 260.52 | 331.95 |
|  | 15:00 | 27.72 | 242.07 | 329.2 |
|  | 16:00 | 27.66 | 191.61 | 317.69 |
|  | 17:00 | 27.63 | 151.16 | 305.31 |
|  | 18:00 | 27.58 | 163.98 | 311.74 |
|  | 19:00 | 27.6 | 136.54 | 293.3 |
|  | 20:00 | 27.63 | 99.09 | 386.95 |
|  | 21:00 | 27.58 | 97.79 | 342.04 |
|  | 22:00 | 27.58 | 145 | 412.26 |
|  | 23:00 | 27.57 | 149.08 | 354.64 |
|  | 24:00 | 27.65 | 135.67 | 383.38 |
| 平均 |  | 27.71 | 173.63 | 391.01 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年5月5日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-5-4 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.15 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 75.4 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 12.6 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 39 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟