山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-5-9 | 01:00 | 28.03 | 241.63 | 354.04 |
|  | 02:00 | 28.61 | 298 | 336.74 |
|  | 03:00 | 28.66 | 275.09 | 341.75 |
|  | 04:00 | 28.4 | 236.95 | 423.98 |
|  | 05:00 | 28.22 | 221.53 | 399.87 |
|  | 06:00 | 28.07 | 221.01 | 381.28 |
|  | 07:00 | 27.8 | 225.82 | 320.13 |
|  | 08:00 | 27.93 | 247.13 | 391.64 |
|  | 09:00 | 27.85 | 224.17 | 374.29 |
|  | 10:00 | 27.72 | 253.05 | 386.44 |
|  | 11:00 | 27.76 | 262.33 | 335.14 |
|  | 12:00 | 27.66 | 271.03 | 379.39 |
|  | 13:00 | 27.65 | 229.77 | 368.82 |
|  | 14:00 | 27.76 | 271.96 | 353.73 |
|  | 15:00 | 28.37 | 308.02 | 334.76 |
|  | 16:00 | 28.04 | 292.26 | 339.14 |
|  | 17:00 | 27.84 | 259.21 | 311.9 |
|  | 18:00 | 27.7 | 258.49 | 299.65 |
|  | 19:00 | 27.69 | 267.99 | 326.36 |
|  | 20:00 | 27.76 | 293.59 | 294.98 |
|  | 21:00 | 28.7 | 220.5 | 306.57 |
|  | 22:00 | 28.88 | 160.85 | 324.48 |
|  | 23:00 | 27.82 | 195.08 | 332.69 |
|  | 24:00 | 27.75 | 242.28 | 334.46 |
| 平均 |  | 28.03 | 249.07 | 348 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年5月10日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-5-9 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.16 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 63.97 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 9.24 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 50 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟