山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-5-12 | 01:00 | 27.77 | 89.22 | 429.93 |
|  | 02:00 | 27.78 | 77.77 | 473.21 |
|  | 03:00 | 27.79 | 76.91 | 474.44 |
|  | 04:00 | 27.8 | 34.87 | 503.76 |
|  | 05:00 | 30.1 | 47.18 | 496.96 |
|  | 06:00 | 31.48 | 56.94 | 170.49 |
|  | 07:00 | 29.27 | 0.33 | 0.29 |
|  | 08:00 | 29.78 | 0.21 | 0.33 |
|  | 09:00 | 28.57 | 0.73 | 0.84 |
|  | 10:00 | 27.94 | 0.61 | 0.33 |
|  | 11:00 | 27.4 | 2.37 | 1.29 |
|  | 12:00 | 27.38 | 0.58 | 0.78 |
|  | 13:00 | 27.54 | 0.21 | 0.35 |
|  | 14:00 | 26.6 | 0.69 | 0.44 |
|  | 15:00 | 26.29 | 0.52 | 0.51 |
|  | 16:00 | 26.13 | 0.48 | 0.5 |
|  | 17:00 | 26.1 | 0.79 | 0.46 |
|  | 18:00 | 26.11 | 0.54 | 0.45 |
|  | 19:00 | 26.25 | 0.74 | 0.36 |
|  | 20:00 | 26.24 | 3.42 | 0.42 |
|  | 21:00 | 26.01 | 0.44 | 0.57 |
|  | 22:00 | 26.08 | 0.62 | 0.34 |
|  | 23:00 | 24.88 | 0.57 | 0.71 |
|  | 24:00 | 27.02 | 20.16 | 315.49 |
| 平均 |  | 27.43 | 17.37 | 119.72 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年5月13日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-5-12 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 7.98 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 50.32 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 5.41 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 56 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟