山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-5-16 | 01:00 | 26.47 | 110.72 | 476.53 |
|  | 02:00 | 27.06 | 105.61 | 453.21 |
|  | 03:00 | 26.47 | 100.56 | 443.89 |
|  | 04:00 | 26.68 | 108.81 | 462.29 |
|  | 05:00 | 26.83 | 75.82 | 404.31 |
|  | 06:00 | 27.01 | 80.83 | 436.87 |
|  | 07:00 | 27.09 | 103.15 | 382.02 |
|  | 08:00 | 27.05 | 113.17 | 413.52 |
|  | 09:00 | 26.82 | 97.91 | 425.49 |
|  | 10:00 | 26.66 | 100.67 | 378.02 |
|  | 11:00 | 26.63 | 114.57 | 386.38 |
|  | 12:00 | 26.41 | 126.32 | 416.23 |
|  | 13:00 | 26.5 | 122.55 | 353.86 |
|  | 14:00 | 27.09 | 154.64 | 400.81 |
|  | 15:00 | 27.18 | 110.72 | 374.83 |
|  | 16:00 | 26.48 | 99.71 | 355.61 |
|  | 17:00 | 26.43 | 119.18 | 404.45 |
|  | 18:00 | 26.74 | 125.81 | 402.95 |
|  | 19:00 | 26.81 | 125.53 | 422.23 |
|  | 20:00 | 26.74 | 112.83 | 427.87 |
|  | 21:00 | 26.7 | 125.98 | 422.78 |
|  | 22:00 | 27.21 | 153.18 | 421.07 |
|  | 23:00 | 27.27 | 170.87 | 406.45 |
|  | 24:00 | 27.37 | 168.75 | 419.24 |
| 平均 |  | 26.82 | 117.83 | 412.12 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年5月17日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-5-16 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.85 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 65.83 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 2.78 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 87 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟