山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-5-18 | 01:00 | 26.93 | 146.83 | 450.76 |
|  | 02:00 | 26.7 | 103.21 | 415.25 |
|  | 03:00 | 26.43 | 100.33 | 424.94 |
|  | 04:00 | 26.34 | 111.86 | 448.05 |
|  | 05:00 | 26.43 | 105.41 | 427.45 |
|  | 06:00 | 26.41 | 106.4 | 451.24 |
|  | 07:00 | 26.36 | 107.48 | 430.23 |
|  | 08:00 | 26.3 | 136.44 | 438.94 |
|  | 09:00 | 26.46 | 134.57 | 426.09 |
|  | 10:00 | 26.31 | 117.79 | 456.78 |
|  | 11:00 | 26.48 | 110.57 | 403.47 |
|  | 12:00 | 26.38 | 82.95 | 437.08 |
|  | 13:00 | 26.36 | 81.85 | 432.77 |
|  | 14:00 | 26.96 | 64.79 | 438.98 |
|  | 15:00 | 27.23 | 88.35 | 371.34 |
|  | 16:00 | 27.47 | 118.55 | 432.13 |
|  | 17:00 | 28.54 | 106.99 | 379.47 |
|  | 18:00 | 27.48 | 90.81 | 390.57 |
|  | 19:00 | 27.32 | 73.09 | 384.38 |
|  | 20:00 | 27.21 | 62.31 | 392.75 |
|  | 21:00 | 27.15 | 18.79 | 374.36 |
|  | 22:00 | 27.26 | 92.54 | 415.95 |
|  | 23:00 | 26.92 | 83.4 | 408.82 |
|  | 24:00 | 26.48 | 71.4 | 399.7 |
| 平均 |  | 26.83 | 96.53 | 417.98 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年5月19日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-5-18 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.2 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 31.3 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 3.47 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 50 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟