山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-5-22 | 01:00 | 27.7 | 181.56 | 346.96 |
|  | 02:00 | 27.64 | 195.46 | 331.71 |
|  | 03:00 | 27.71 | 173.89 | 347.46 |
|  | 04:00 | 27.57 | 178.94 | 332.27 |
|  | 05:00 | 27.59 | 160.01 | 330.34 |
|  | 06:00 | 27.96 | 138.27 | 289.56 |
|  | 07:00 | 28.13 | 108.86 | 232.54 |
|  | 08:00 | 28.1 | 111.78 | 216.92 |
|  | 09:00 | 28.21 | 117.61 | 202.06 |
|  | 10:00 | 28.29 | 127.95 | 181.64 |
|  | 11:00 | 28.32 | 106.27 | 90.12 |
|  | 12:00 | 28.16 | 19.86 | 0.87 |
|  | 13:00 | 27.97 | 72.32 | 107.34 |
|  | 14:00 | 28 | 37.02 | 74.56 |
|  | 15:00 | 27.86 | 8.38 | 31.69 |
|  | 16:00 | 27.97 | 0.57 | 0.49 |
|  | 17:00 | 27.81 | 76.75 | 16.92 |
|  | 18:00 | 27.55 | 73.31 | 12.31 |
|  | 19:00 | 27.45 | 125.74 | 55.67 |
|  | 20:00 | 28.02 | 143.42 | 117.26 |
|  | 21:00 | 27.46 | 189.11 | 425.82 |
|  | 22:00 | 26.72 | 169.36 | 452.87 |
|  | 23:00 | 26.58 | 157.58 | 418.88 |
|  | 24:00 | 26.55 | 187.63 | 445.23 |
| 平均 |  | 27.72 | 119.23 | 210.89 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年5月23日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-5-22 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.59 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 105.12 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 7.42 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 39 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟