山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-5-24 | 01:00 | 30.03 | 115.95 | 66.93 |
|  | 02:00 | 31.43 | 109.69 | 16.98 |
|  | 03:00 | 30.56 | 110.23 | 9.77 |
|  | 04:00 | 30.05 | 123.28 | 11.01 |
|  | 05:00 | 30.25 | 122.98 | 5.48 |
|  | 06:00 | 30.39 | 122.3 | 2.73 |
|  | 07:00 | 30.73 | 119.97 | 4.41 |
|  | 08:00 | 31.23 | 92.02 | 5.86 |
|  | 09:00 | 31.27 | 87.74 | 3.04 |
|  | 10:00 | 30.06 | 118.71 | 8.11 |
|  | 11:00 | 30.21 | 121.76 | 1.06 |
|  | 12:00 | 31.06 | 84.99 | 2.63 |
|  | 13:00 | 31.15 | 88.32 | 0.41 |
|  | 14:00 | 30.16 | 27.28 | 5.77 |
|  | 15:00 | 31.08 | 1.01 | 0.6 |
|  | 16:00 | 31.09 | 27.24 | 3.05 |
|  | 17:00 | 31.22 | 0.35 | 0.18 |
|  | 18:00 | 29.9 | 103.6 | 18.22 |
|  | 19:00 | 29.73 | 100.13 | 0.31 |
|  | 20:00 | 30.31 | 124.34 | 64.32 |
|  | 21:00 | 30.01 | 124.44 | 11.72 |
|  | 22:00 | 30.2 | 113.12 | 15.03 |
|  | 23:00 | 31.06 | 113.84 | 0.82 |
|  | 24:00 | 31.38 | 124.91 | 27.43 |
| 平均 |  | 30.61 | 94.92 | 11.91 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年5月25日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-5-24 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.25 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 47.2 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 7.21 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 40 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟