山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-5-25 | 01:00 | 31.47 | 126.44 | 0.48 |
|  | 02:00 | 30.36 | 124.3 | 16.73 |
|  | 03:00 | 31.11 | 126.31 | 0.63 |
|  | 04:00 | 31.15 | 71.86 | 12.87 |
|  | 05:00 | 31.36 | 71.99 | 0.52 |
|  | 06:00 | 31.25 | 26.79 | 9.87 |
|  | 07:00 | 31.29 | 0.49 | 1.55 |
|  | 08:00 | 31.4 | 27.33 | 6.07 |
|  | 09:00 | 31.56 | 1.16 | 1.13 |
|  | 10:00 | 31.87 | 93.22 | 2.88 |
|  | 11:00 | 31.97 | 115.6 | 1.71 |
|  | 12:00 | 31.94 | 92.79 | 1.9 |
|  | 13:00 | 31.79 | 279.08 | 403.09 |
|  | 14:00 | 30.51 | 274.83 | 376.04 |
|  | 15:00 | 30.74 | 264.29 | 390.16 |
|  | 16:00 | 31.32 | 331.26 | 396.21 |
|  | 17:00 | 31.51 | 276.02 | 401.21 |
|  | 18:00 | 31.5 | 289.15 | 381.47 |
|  | 19:00 | 31.76 | 313.73 | 377.84 |
|  | 20:00 | 31.81 | 320.83 | 390.27 |
|  | 21:00 | 31.01 | 299.02 | 399.15 |
|  | 22:00 | 28.5 | 235.85 | 395.72 |
|  | 23:00 | 28.56 | 200.49 | 368.1 |
|  | 24:00 | 28.7 | 205.62 | 439.88 |
| 平均 |  | 31.02 | 173.69 | 198.98 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年5月26日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-5-25 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.21 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 50.43 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 12.6 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 50 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟