山西兰花科创田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -2-20 | 日均值 | 28.93 | 13.5 | 8.16 | 31.6 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-20 锅炉 | 0:00 |  | 92.979 | 302.11 |  |
|  | 1:00 |  | 4.724 | 415.11 |  |
|  | 2:00 |  | 4.656 | 427.97 |  |
|  | 3:00 |  | 4.126 | 426.62 |  |
|  | 4:00 |  | 6.147 | 349.49 |  |
|  | 5:00 |  | 49.611 | 139.13 |  |
|  | 6:00 |  | 91.212 | 277.19 |  |
|  | 7:00 |  | 75.085 | 379.66 |  |
|  | 8:00 |  | 79.823 | 408.53 |  |
|  | 9:00 |  | 97.938 | 397.57 |  |
|  | 10:00 |  | 51.144 | 308.01 |  |
|  | 11:00 |  | 68.199 | 401.06 |  |
|  | 12:00 |  | 79.516 | 310.12 |  |
|  | 13:00 |  | 70.6 | 305.09 |  |
|  | 14:00 |  | 37.566 | 299.41 |  |
|  | 15:00 |  | 32.192 | 397.81 |  |
|  | 16:00 |  | 4.181 | 298.29 |  |
|  | 17:00 |  | 41.192 | 314.09 |  |
|  | 18:00 |  | 57.699 | 305.21 |  |
|  | 19:00 |  | 83.468 | 297.45 |  |
|  | 20:00 |  | 63.073 | 344.57 |  |
|  | 21:00 |  | 34.852 | 284.12 |  |
|  | 22:00 |  | 50.698 | 297.55 |  |
|  | 23:00 |  | 4.02 | 287.88 |  |
| 日均值 |  |  | 49.36 | 332.25 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |