山西兰花科创田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -2-21 | 日均值 | 23.3 | 8.93 | 8.18 | 23.6 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-21 锅炉 | 0:00 |  | 4.059 | 198.99 |  |
|  | 1:00 |  | 5.081 | 155.49 |  |
|  | 2:00 |  | 3.65 | 98.79 |  |
|  | 3:00 |  | 5.068 | 101.26 |  |
|  | 4:00 |  | 3.829 | 197.58 |  |
|  | 5:00 |  | 5.522 | 255.46 |  |
|  | 6:00 |  | 3.199 | 300.45 |  |
|  | 7:00 |  | 3.05 | 311.44 |  |
|  | 8:00 |  | 4.412 | 299.45 |  |
|  | 9:00 |  | 4.02 | 300.44 |  |
|  | 10:00 |  | 4.471 | 308.12 |  |
|  | 11:00 |  | 3.204 | 305.21 |  |
|  | 12:00 |  | 4.42 | 299.45 |  |
|  | 13:00 |  | 3.449 | 300.15 |  |
|  | 14:00 |  | 3.93 | 289.54 |  |
|  | 15:00 |  | 3.057 | 312.41 |  |
|  | 16:00 |  | 3.869 | 284.29 |  |
|  | 17:00 |  | 3.92 | 311.45 |  |
|  | 18:00 |  | 3.133 | 284.31 |  |
|  | 19:00 |  | 2.851 | 185.41 |  |
|  | 20:00 |  | 2.572 | 105.69 |  |
|  | 21:00 |  | 3.467 | 182.61 |  |
|  | 22:00 |  | 3.656 | 188.31 |  |
|  | 23:00 |  | 3.13 | 205.79 |  |
| 日均值 |  |  | 3.79 | 240.92 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |