山西兰花科创田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -2-24 | 日均值 | 27.7 | 16.73 | 8.62 | 49 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

山西兰花科创田悦化肥分公司

废气自行监测结果         单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-24 锅炉 | 0:00 |  | 4.062 | 372.26 |  |
|  | 1:00 |  | 3.831 | 396.1 |  |
|  | 2:00 |  | 4.092 | 369.3 |  |
|  | 3:00 |  | 3.065 | 349.28 |  |
|  | 4:00 |  | 4.308 | 363.96 |  |
|  | 5:00 |  | 3.783 | 354.19 |  |
|  | 6:00 |  | 5.064 | 373.64 |  |
|  | 7:00 |  | 80.967 | 367.47 |  |
|  | 8:00 |  | 47.949 | 364.41 |  |
|  | 9:00 |  | 27.595 | 358.82 |  |
|  | 10:00 |  | 4.349 | 315.21 |  |
|  | 11:00 |  | 4.957 | 289.41 |  |
|  | 12:00 |  | 75.154 | 210.54 |  |
|  | 13:00 |  | 242.53 | 380.16 |  |
|  | 14:00 |  | 259.85 | 211.35 |  |
|  | 15:00 |  | 274.28 | 374.57 |  |
|  | 16:00 |  | 282.4 | 348.61 |  |
|  | 17:00 |  | 201.86 | 336.02 |  |
|  | 18:00 |  | 7.011 | 355.15 |  |
|  | 19:00 |  | 3.068 | 420.1 |  |
|  | 20:00 |  | 3.207 | 387.93 |  |
|  | 21:00 |  | 4.064 | 384.28 |  |
|  | 22:00 |  | 3.464 | 381.77 |  |
|  | 23:00 |  | 3.4 | 375.49 |  |
| 日均值 |  |  | 64.76 | 351.67 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |