山西兰花科创田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -2-25 | 日均值 | 18.9 | 5.6 | 8.54 | 48.38 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-25 锅炉 | 0:00 |  | 4.327 | 303.21 |  |
|  | 1:00 |  | 3.189 | 289.12 |  |
|  | 2:00 |  | 4.307 | 305.46 |  |
|  | 3:00 |  | 3.917 | 398.21 |  |
|  | 4:00 |  | 4.375 | 347.73 |  |
|  | 5:00 |  | 4.143 | 323.93 |  |
|  | 6:00 |  | 3.791 | 300.51 |  |
|  | 7:00 |  | 3.546 | 328.94 |  |
|  | 8:00 |  | 3.616 | 326.51 |  |
|  | 9:00 |  | 3.342 | 266.52 |  |
|  | 10:00 |  | 4.26 | 231.81 |  |
|  | 11:00 |  | 4.986 | 245.61 |  |
|  | 12:00 |  | 3.772 | 83.163 |  |
|  | 13:00 |  | 4.678 | 89.112 |  |
|  | 14:00 |  | 4.139 | 55.97 |  |
|  | 15:00 |  | 3.057 | 67.406 |  |
|  | 16:00 |  | 5.085 | 123.15 |  |
|  | 17:00 |  | 4.266 | 128.35 |  |
|  | 18:00 |  | 3.791 | 157.72 |  |
|  | 19:00 |  | 3.714 | 215.57 |  |
|  | 20:00 |  | 2.821 | 212.87 |  |
|  | 21:00 |  | 3.942 | 176.6 |  |
|  | 22:00 |  | 4.311 | 160.22 |  |
|  | 23:00 |  | 4.314 | 175.96 |  |
| 日均值 |  |  | 3.99 | 221.40 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |