山西兰花科创田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -2-27 | 日均值 | 12.62 | 5.4 | 8.17 | 59.8 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-27 锅炉 | 0:00 |  | 3.764 | 223.69 |  |
|  | 1:00 |  | 4.229 | 165.95 |  |
|  | 2:00 |  | 4.304 | 167.58 |  |
|  | 3:00 |  | 5.011 | 184.58 |  |
|  | 4:00 |  | 2.77 | 228.51 |  |
|  | 5:00 |  | 87.619 | 185.54 |  |
|  | 6:00 |  | 54.708 | 142.62 |  |
|  | 7:00 |  | 103.72 | 155.67 |  |
|  | 8:00 |  | 182.96 | 215.63 |  |
|  | 9:00 |  | 159.59 | 285.34 |  |
|  | 10:00 |  | 146.78 | 321.98 |  |
|  | 11:00 |  | 93.808 | 181.99 |  |
|  | 12:00 |  | 56.346 | 157.34 |  |
|  | 13:00 |  | 76.114 | 235.52 |  |
|  | 14:00 |  | 56.377 | 374.44 |  |
|  | 15:00 |  | 5.229 | 289.2 |  |
|  | 16:00 |  | 3.34 | 214.75 |  |
|  | 17:00 |  | 4.227 | 178.85 |  |
|  | 18:00 |  | 5.377 | 181.59 |  |
|  | 19:00 |  | 4.32 | 294.88 |  |
|  | 20:00 |  | 4.733 | 361.45 |  |
|  | 21:00 |  | 4.815 | 376.09 |  |
|  | 22:00 |  | 7.13 | 277.68 |  |
|  | 23:00 |  | 5.08 | 205.16 |  |
| 日均值 |  |  | 45.10 | 233.58 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |