山西兰花科创田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -2-28 | 日均值 | 18.77 | 3.5 | 8.63 | 41.6 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-28 锅炉 | 0:00 |  | 4.613 | 143.64 |  |
|  | 1:00 |  | 3.926 | 117.24 |  |
|  | 2:00 |  | 4.166 | 181.21 |  |
|  | 3:00 |  | 4.237 | 250.02 |  |
|  | 4:00 |  | 3.069 | 276.72 |  |
|  | 5:00 |  | 4.681 | 310.84 |  |
|  | 6:00 |  | 3.256 | 300.18 |  |
|  | 7:00 |  | 3.309 | 263.22 |  |
|  | 8:00 |  | 3.947 | 157.52 |  |
|  | 9:00 |  | 4.77 | 152.08 |  |
|  | 10:00 |  | 3.404 | 136.74 |  |
|  | 11:00 |  | 5.815 | 167.91 |  |
|  | 12:00 |  | 3.144 | 256.11 |  |
|  | 13:00 |  | 3.177 | 314.22 |  |
|  | 14:00 |  | 4.803 | 338.66 |  |
|  | 15:00 |  | 3.981 | 264.97 |  |
|  | 16:00 |  | 4.086 | 227.77 |  |
|  | 17:00 |  | 2.473 | 213.34 |  |
|  | 18:00 |  | 6.316 | 110.85 |  |
|  | 19:00 |  | 4 | 129.67 |  |
|  | 20:00 |  | 2.75 | 185.17 |  |
|  | 21:00 |  | 3.676 | 211.26 |  |
|  | 22:00 |  | 4.4 | 206.57 |  |
|  | 23:00 |  | 4.43 | 247.21 |  |
| 日均值 |  |  | 4.02 | 215.13 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |