山西兰花科创田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -3-1 | 日均值 | 19.83 | 10.73 | 8.66 | 28.9 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-1 锅炉 | 0:00 |  | 3.44 | 263.11 |  |
|  | 1:00 |  | 5.151 | 262.28 |  |
|  | 2:00 |  | 3.609 | 262.61 |  |
|  | 3:00 |  | 4.249 | 226.51 |  |
|  | 4:00 |  | 3.731 | 258.97 |  |
|  | 5:00 |  | 4.283 | 262.5 |  |
|  | 6:00 |  | 2.901 | 271.26 |  |
|  | 7:00 |  | 4.367 | 271.93 |  |
|  | 8:00 |  | 4.476 | 263.36 |  |
|  | 9:00 |  | 3.066 | 259.81 |  |
|  | 10:00 |  | 4.73 | 268.97 |  |
|  | 11:00 |  | 5.641 | 189.87 |  |
|  | 12:00 |  | 3.251 | 138.65 |  |
|  | 13:00 |  | 4.686 | 112.94 |  |
|  | 14:00 |  | 4.568 | 118.62 |  |
|  | 15:00 |  | 3.87 | 221.19 |  |
|  | 16:00 |  | 5.614 | 240.63 |  |
|  | 17:00 |  | 3.045 | 278.21 |  |
|  | 18:00 |  | 4.383 | 205.12 |  |
|  | 19:00 |  | 6.098 | 162.21 |  |
|  | 20:00 |  | 3.475 | 139.24 |  |
|  | 21:00 |  | 3.844 | 144.82 |  |
|  | 22:00 |  | 5.614 | 134.68 |  |
|  | 23:00 |  | 4.044 | 227.33 |  |
| 日均值 |  |  | 4.26 | 216.03 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |