山西兰花科创田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -3-3 | 日均值 | 17.17 | 8.27 | 8.44 | 31.8 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-3 锅炉 | 0:00 |  | 2.628 | 257.12 |  |
|  | 1:00 |  | 3.644 | 392.11 |  |
|  | 2:00 |  | 2.78 | 412.17 |  |
|  | 3:00 |  | 3.091 | 327.49 |  |
|  | 4:00 |  | 3.212 | 291.36 |  |
|  | 5:00 |  | 4.29 | 239.12 |  |
|  | 6:00 |  | 6.522 | 181.54 |  |
|  | 7:00 |  | 5.008 | 70.225 |  |
|  | 8:00 |  | 4.401 | 7.588 |  |
|  | 9:00 |  | 3.412 | 6.681 |  |
|  | 10:00 |  | 3.775 | 5.005 |  |
|  | 11:00 |  | 5.534 | 7.924 |  |
|  | 12:00 |  | 4.202 | 6.519 |  |
|  | 13:00 |  | 3.969 | 7.142 |  |
|  | 14:00 |  | 4.725 | 6.246 |  |
|  | 15:00 |  | 4.162 | 6.557 |  |
|  | 16:00 |  | 3.649 | 6.61 |  |
|  | 17:00 |  | 5.603 | 6.658 |  |
|  | 18:00 |  | 3.915 | 6.285 |  |
|  | 19:00 |  | 3.892 | 18.393 |  |
|  | 20:00 |  | 4.336 | 7.175 |  |
|  | 21:00 |  | 3.908 | 5.779 |  |
|  | 22:00 |  | 3.787 | 6.513 |  |
|  | 23:00 |  | 4.819 | 7.032 |  |
| 日均值 |  |  | 4.14 | 95.39 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |