山西兰花科创田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -3-5 | 日均值 | 20.23 | 10.86 | 8.39 | 43.8 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-5 锅炉 | 0:00 |  | 4.061 | 6.354 |  |
|  | 1:00 |  | 6.075 | 6.613 |  |
|  | 2:00 |  | 4.79 | 9.457 |  |
|  | 3:00 |  | 3.047 | 8.251 |  |
|  | 4:00 |  | 4.86 | 10.151 |  |
|  | 5:00 |  | 5.055 | 8.395 |  |
|  | 6:00 |  | 2.569 | 6.538 |  |
|  | 7:00 |  | 5.328 | 13.811 |  |
|  | 8:00 |  | 2.16 | 10.456 |  |
|  | 9:00 |  | 4.101 | 4.936 |  |
|  | 10:00 |  | 7.499 | 5.815 |  |
|  | 11:00 |  | 3.07 | 6.023 |  |
|  | 12:00 |  | 2.38 | 5.401 |  |
|  | 13:00 |  | 3.543 | 4.915 |  |
|  | 14:00 |  | 4.474 | 5.73 |  |
|  | 15:00 |  | 3.526 | 5.08 |  |
|  | 16:00 |  | 4.069 | 7.713 |  |
|  | 17:00 |  | 3.275 | 7.024 |  |
|  | 18:00 |  | 4.442 | 7.605 |  |
|  | 19:00 |  | 5.186 | 7.335 |  |
|  | 20:00 |  | 3.392 | 14.818 |  |
|  | 21:00 |  | 3.823 | 7.594 |  |
|  | 22:00 |  | 5.108 | 8.08 |  |
|  | 23:00 |  | 3.283 | 5.377 |  |
| 日均值 |  |  | 4.13 | 7.64 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |