山西兰花科创田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -3-6 | 日均值 | 18.63 | 9.8 | 8.19 | 46.7 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-6 锅炉 | 0:00 |  | 3.647 | 6.669 |  |
|  | 1:00 |  | 3.151 | 5.916 |  |
|  | 2:00 |  | 3.961 | 6.387 |  |
|  | 3:00 |  | 3.155 | 8.222 |  |
|  | 4:00 |  | 4.323 | 6.372 |  |
|  | 5:00 |  | 3.84 | 7.465 |  |
|  | 6:00 |  | 3.19 | 7.18 |  |
|  | 7:00 |  | 3.904 | 6.343 |  |
|  | 8:00 |  | 4.184 | 5.958 |  |
|  | 9:00 |  | 3.663 | 8.461 |  |
|  | 10:00 |  | 3.772 | 6.233 |  |
|  | 11:00 |  | 2.869 | 6.543 |  |
|  | 12:00 |  | 4.438 | 5.98 |  |
|  | 13:00 |  | 3.437 | 6.111 |  |
|  | 14:00 |  | 3.478 | 6.818 |  |
|  | 15:00 |  | 3.475 | 5.971 |  |
|  | 16:00 |  | 3.601 | 145.36 |  |
|  | 17:00 |  | 4.406 | 211.15 |  |
|  | 18:00 |  | 3.588 | 233.42 |  |
|  | 19:00 |  | 3.911 | 221.28 |  |
|  | 20:00 |  | 3.311 | 165.26 |  |
|  | 21:00 |  | 4.07 | 141.58 |  |
|  | 22:00 |  | 2.632 | 149.7 |  |
|  | 23:00 |  | 4.818 | 186.64 |  |
| 日均值 |  |  | 3.70 | 65.04 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |