山西兰花科创田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -3-10 | 日均值 | 18.04 | 8.92 | 8.93 | 33.8 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-10 锅炉 | 0:00 |  | - | - |  |
|  | 1:00 |  | - | - |  |
|  | 2:00 |  | - | - |  |
|  | 3:00 |  | - | - |  |
|  | 4:00 |  | - | - |  |
|  | 5:00 |  | - | - |  |
|  | 6:00 |  | - | - |  |
|  | 7:00 |  | - | - |  |
|  | 8:00 |  | - | - |  |
|  | 9:00 |  | - | - |  |
|  | 10:00 |  | - | - |  |
|  | 11:00 |  | - | - |  |
|  | 12:00 |  | - | - |  |
|  | 13:00 |  | - | - |  |
|  | 14:00 |  | - | - |  |
|  | 15:00 |  | - | - |  |
|  | 16:00 |  | - | - |  |
|  | 17:00 |  | - | - |  |
|  | 18:00 |  | - | - |  |
|  | 19:00 |  | - | - |  |
|  | 20:00 |  | - | - |  |
|  | 21:00 |  | - | - |  |
|  | 22:00 |  | - | - |  |
|  | 23:00 |  | - | - |  |
| 日均值 |  |  | - | - |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |

注:停车检修,烟气在线系统暂时停运。