山西兰花科创田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -3-18 | 日均值 | 10 | 8.57 | 8.35 | 32.2 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-18 锅炉 | 0:00 |  | - | 263.83 |  |
|  | 1:00 |  | - | 273.09 |  |
|  | 2:00 |  | - | 285.04 |  |
|  | 3:00 |  | - | 228.97 |  |
|  | 4:00 |  | - | 180.37 |  |
|  | 5:00 |  | - | 194.44 |  |
|  | 6:00 |  | - | 196.66 |  |
|  | 7:00 |  | - | 183.61 |  |
|  | 8:00 |  | - | 186.03 |  |
|  | 9:00 |  | - | 190.33 |  |
|  | 10:00 |  | - | 148.91 |  |
|  | 11:00 |  | - | 108.14 |  |
|  | 12:00 |  | 144.59 | 76.213 |  |
|  | 13:00 |  | 146.01 | 60.871 |  |
|  | 14:00 |  | 69.285 | 86.832 |  |
|  | 15:00 |  | 43.344 | 88.166 |  |
|  | 16:00 |  | 93.097 | 161.34 |  |
|  | 17:00 |  | 68.573 | 158.61 |  |
|  | 18:00 |  | 14.941 | 166.88 |  |
|  | 19:00 |  | 7.6 | 173.87 |  |
|  | 20:00 |  | 123.24 | 186.4 |  |
|  | 21:00 |  | 13.533 | 175.18 |  |
|  | 22:00 |  | 5.637 | 192.23 |  |
|  | 23:00 |  | 22.85 | 192.44 |  |
| 日均值 |  |  | 62.73 | 173.27 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |

注:烟气在线软件故障，数据缺失。