山西兰花科创田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -3-21 | 日均值 | 15.87 | 8.57 | 8.4 | 31 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-21 锅炉 | 0:00 | 17.775 | 10.059 | 344.13 |  |
|  | 1:00 | 18.315 | 4.817 | 261.4 |  |
|  | 2:00 | 18.598 | 31.057 | 238.14 |  |
|  | 3:00 | 20.795 | 79.688 | 313.8 |  |
|  | 4:00 | 20.846 | 6.188 | 259.23 |  |
|  | 5:00 | 21.407 | 6.65 | 199.74 |  |
|  | 6:00 | 22.353 | 16.152 | 161.53 |  |
|  | 7:00 | 22.043 | 51.039 | 271.45 |  |
|  | 8:00 | 19.441 | 50.276 | 268.56 |  |
|  | 9:00 | 16.293 | 47.742 | 263.92 |  |
|  | 10:00 | 14.326 | 44.519 | 350.37 |  |
|  | 11:00 | 12.642 | 105.51 | 428.8 |  |
|  | 12:00 | 11.675 | 31.352 | 299.04 |  |
|  | 13:00 | 11.731 | 6.156 | 185 |  |
|  | 14:00 | 11.53 | 5.389 | 267.17 |  |
|  | 15:00 | 11.78 | 5.244 | 280.1 |  |
|  | 16:00 | 12.33 | 6.102 | 371.26 |  |
|  | 17:00 | 12.911 | 6.069 | 354.43 |  |
|  | 18:00 | 13.421 | 6.164 | 330.39 |  |
|  | 19:00 | 14.521 | 5.845 | 328.05 |  |
|  | 20:00 | 14.92 | 4.747 | 330.81 |  |
|  | 21:00 | 15.698 | 5.637 | 342.9 |  |
|  | 22:00 | 16.043 | 6.204 | 300.26 |  |
|  | 23:00 | 17.062 | 7.563 | 242.1 |  |
| 日均值 |  | 16.19 | 22.92 | 291.36 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |