山西兰花科创田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -3-22 | 日均值 | 16.53 | 4.83 | 8.82 | 46.8 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-22 锅炉 | 0:00 | 16.934 | 7.095 | 243.36 |  |
|  | 1:00 | 17.608 | 5.787 | 282.18 |  |
|  | 2:00 | 18.028 | 7.295 | 269.88 |  |
|  | 3:00 | 17.838 | 7.24 | 250.44 |  |
|  | 4:00 | 19.547 | 7.005 | 209.27 |  |
|  | 5:00 | 20.414 | 6.551 | 194.61 |  |
|  | 6:00 | 21.867 | 8.021 | 177.19 |  |
|  | 7:00 | 22.507 | 7.914 | 177.25 |  |
|  | 8:00 | 20.43 | 6.864 | 102.41 |  |
|  | 9:00 | 16.934 | 7.634 | 178.97 |  |
|  | 10:00 | 14.958 | 7.434 | 185.09 |  |
|  | 11:00 | 12.445 | 7.073 | 200.28 |  |
|  | 12:00 | 12.455 | 6.834 | 230.79 |  |
|  | 13:00 | 11.544 | 6.222 | 249.8 |  |
|  | 14:00 | 10.72 | 5.552 | 234.1 |  |
|  | 15:00 | 10.758 | 8.136 | 240.89 |  |
|  | 16:00 | 3.575 | 6.237 | 229.1 |  |
|  | 17:00 | 2.107 | 10.189 | 248.92 |  |
|  | 18:00 | 1.957 | 6.977 | 247.47 |  |
|  | 19:00 | 2.094 | 12.563 | 259.31 |  |
|  | 20:00 | 2.022 | 6.565 | 269.58 |  |
|  | 21:00 | 1.905 | 5.828 | 288.23 |  |
|  | 22:00 | 1.968 | 4.778 | 310.69 |  |
|  | 23:00 | 2.02 | 6.071 | 311.14 |  |
| 日均值 |  | 11.78 | 7.16 | 232.96 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |