山西兰花科创田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -3-24 | 日均值 | 14.53 | 4.93 | 8.47 | 21.6 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-24 锅炉 | 0:00 | 2.206 | 7.075 | 265.83 |  |
|  | 1:00 | 2.252 | 7.321 | 265.63 |  |
|  | 2:00 | 2.217 | 7.638 | 268.46 |  |
|  | 3:00 | 2.15 | 7.486 | 261.65 |  |
|  | 4:00 | 2.136 | 7.31 | 254.8 |  |
|  | 5:00 | 1.984 | 7.391 | 236.93 |  |
|  | 6:00 | 2.014 | 8.576 | 227.94 |  |
|  | 7:00 | 2.118 | 6.968 | 205.19 |  |
|  | 8:00 | 2.092 | 7.001 | 201.02 |  |
|  | 9:00 | 2.263 | 7.022 | 211.54 |  |
|  | 10:00 | 2.131 | 7.109 | 218.67 |  |
|  | 11:00 | 2.147 | 6.694 | 238.23 |  |
|  | 12:00 | 2.167 | 6.457 | 210.96 |  |
|  | 13:00 | 2.227 | 6.255 | 204.72 |  |
|  | 14:00 | 2.254 | 7.75 | 209.25 |  |
|  | 15:00 | 2.037 | 7.551 | 202.34 |  |
|  | 16:00 | 2.058 | 6.266 | 194.84 |  |
|  | 17:00 | 2.081 | 5.822 | 190.84 |  |
|  | 18:00 | 2.236 | 7.974 | 210.22 |  |
|  | 19:00 | 2.178 | 6.049 | 244.01 |  |
|  | 20:00 | 2.139 | 5.031 | 226.41 |  |
|  | 21:00 | 2.075 | - | - |  |
|  | 22:00 | - | - | - |  |
|  | 23:00 | - | - | - |  |
| 日均值 |  | 2.14 | 6.99 | 226.17 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |

注:烟气在线软件故障，数据缺失。