山西兰花科创田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -3-25 | 日均值 | 9.33 | 3.13 | 8.4 | 24.7 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-25 锅炉 | 0:00 | - | - | - |  |
|  | 1:00 | - | - | - |  |
|  | 2:00 | - | - | - |  |
|  | 3:00 | - | - | - |  |
|  | 4:00 | - | - | - |  |
|  | 5:00 | - | - | - |  |
|  | 6:00 | - | - | - |  |
|  | 7:00 | - | - | - |  |
|  | 8:00 | - | - | - |  |
|  | 9:00 | - | - | - |  |
|  | 10:00 | - | - | - |  |
|  | 11:00 | 2.256 | 39.058 | 150.7 |  |
|  | 12:00 | 11.56 | 7.638 | 210.29 |  |
|  | 13:00 | 10.542 | 4.52 | 362.35 |  |
|  | 14:00 | 10.585 | 175.85 | 306.42 |  |
|  | 15:00 | 10.75 | 87.345 | 297.31 |  |
|  | 16:00 | 2.042 | 98.376 | 325.06 |  |
|  | 17:00 | 1.79 | 40.475 | 281.8 |  |
|  | 18:00 | 1.95 | 38.075 | 341.52 |  |
|  | 19:00 | 2.046 | 42.503 | 372.57 |  |
|  | 20:00 | 1.974 | 37.187 | 353.03 |  |
|  | 21:00 | 1.904 | 31.236 | 304.87 |  |
|  | 22:00 | 2.738 | 12.961 | 178.36 |  |
|  | 23:00 | 2.275 | 33.985 | 122.9 |  |
| 日均值 |  | 4.80 | 49.94 | 277.48 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |

注:烟气在线软件故障，数据缺失。

山西兰花科创田悦化肥分公司

废水（总排口）全部项目自行监测结果

监测时间：2014年3月25日

| 序号 | 监测项目 | 单位 | 监测平均值 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | mg/l | 11.2 | 150 | 达标 |
| 2 | 氨氮 | mg/l | 4.3 | 70 | 达标 |
| 3 | 悬浮物 | mg/l | 未检出 | 100 | 达标 |
| 4 | 挥发酚 | mg/l | 0.013 | 0.1 | 达标 |
| 5 | 氰化物 | mg/l | 0.053 | 1.0 | 达标 |
| 6 | 硫化物 | mg/l | 0.005 | 0.5 | 达标 |
| 7 | 石油类 | mg/l | 未监测 | 5 | 达标 |
| 8 | PH | — | 8.1 | 6～9 | 达标 |
| 9 | 水温 | ℃ | 20 | — | 达标 |
| 10 | 流量 | m3/h | 51.8 | — | 达标 |