山西兰花科创田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -3-27 | 日均值 | 17.6 | 5.97 | 8.32 | 37.8 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-27 锅炉 | 0:00 | 1.977 | 5.207 | 238.15 |  |
|  | 1:00 | 1.992 | 5.747 | 253.94 |  |
|  | 2:00 | 2.023 | 4.405 | 299.31 |  |
|  | 3:00 | 2.12 | 6.551 | 300.25 |  |
|  | 4:00 | 2.127 | 7.95 | 294.31 |  |
|  | 5:00 | 2.088 | 4.994 | 274.12 |  |
|  | 6:00 | 1.997 | 5.916 | 233.52 |  |
|  | 7:00 | 2.086 | 5.452 | 300.15 |  |
|  | 8:00 | 2.093 | 5.17 | 284.57 |  |
|  | 9:00 | 1.928 | 4.522 | 205.17 |  |
|  | 10:00 | 1.994 | 4.331 | 199.84 |  |
|  | 11:00 | 2.05 | 4.697 | 245.68 |  |
|  | 12:00 | 2.101 | 4.287 | 274.18 |  |
|  | 13:00 | 1.982 | 4.359 | 309.54 |  |
|  | 14:00 | 1.827 | 5.015 | 245.62 |  |
|  | 15:00 | 1.908 | 5.331 | 281.45 |  |
|  | 16:00 | 1.758 | 5.236 | 216.23 |  |
|  | 17:00 | 1.96 | 5.73 | 261.89 |  |
|  | 18:00 | 1.876 | 3.752 | 309.51 |  |
|  | 19:00 | 1.865 | 4.059 | 277.41 |  |
|  | 20:00 | 2.002 | 7.035 | 255.94 |  |
|  | 21:00 | 1.901 | 2.979 | 263.15 |  |
|  | 22:00 | 1.751 | 3.693 | 244.51 |  |
|  | 23:00 | 1.94 | 6.918 | 261.71 |  |
| 日均值 |  | 1.97 | 5.14 | 263.76 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |