山西兰花科创田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -3-29 | 日均值 | 15.2 | 1.73 | 8.31 | 21.9 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-29 锅炉 | 0:00 | 14.112 | 6.512 | 5.128 |  |
|  | 1:00 | 13.813 | 5.727 | 5.85 |  |
|  | 2:00 | 13.736 | 5.756 | 5.577 |  |
|  | 3:00 | 14.447 | 7.081 | 6.16 |  |
|  | 4:00 | 15.054 | 7.023 | 8.379 |  |
|  | 5:00 | 15.524 | 5.884 | 9.554 |  |
|  | 6:00 | 15.852 | 5.55 | 6.299 |  |
|  | 7:00 | 17.228 | 5.502 | 7.75 |  |
|  | 8:00 | 15.751 | 6.727 | 6.95 |  |
|  | 9:00 | 13.85 | 6.796 | 7.281 |  |
|  | 10:00 | 11.996 | 6.729 | 6.399 |  |
|  | 11:00 | 11.245 | 7.015 | 6.625 |  |
|  | 12:00 | 10.459 | 5.901 | 7.63 |  |
|  | 13:00 | 10.261 | 6.488 | 7.133 |  |
|  | 14:00 | 9.987 | 6.41 | 5.432 |  |
|  | 15:00 | 9.796 | 7.887 | 6.926 |  |
|  | 16:00 | 9.916 | 7.497 | 7.189 |  |
|  | 17:00 | 2.154 | 6.838 | 6.132 |  |
|  | 18:00 | 2.136 | 5.45 | 6.475 |  |
|  | 19:00 | 2.159 | 5.675 | 6.953 |  |
|  | 20:00 | 2.007 | 7.621 | 5.115 |  |
|  | 21:00 | 2.127 | 5.844 | 4.233 |  |
|  | 22:00 | 2.182 | 7.323 | 5.945 |  |
|  | 23:00 | 2.057 | 6.379 | 6.937 |  |
| 日均值 |  | 9.91 | 6.48 | 6.59 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |