山西兰花科创田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -3-31 | 日均值 | 22.57 | 5.1 | 8.85 | 19.3 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-31 锅炉 | 0:00 | 1.872 | 4.983 | 191.83 |  |
|  | 1:00 | 2.029 | 6.789 | 181.21 |  |
|  | 2:00 | 2.314 | 7.837 | 187.03 |  |
|  | 3:00 | 2.703 | 10.443 | 174.03 |  |
|  | 4:00 | 2.296 | 8.256 | 165.09 |  |
|  | 5:00 | 2.537 | 7.855 | 165.65 |  |
|  | 6:00 | 1.979 | 6.371 | 178.88 |  |
|  | 7:00 | 2.029 | 6.087 | 176.69 |  |
|  | 8:00 | 2.189 | 7.276 | 182.09 |  |
|  | 9:00 | 2.067 | 6.077 | 182.06 |  |
|  | 10:00 | 2.078 | 7.441 | 199.05 |  |
|  | 11:00 | 2.221 | 6.373 | 224.71 |  |
|  | 12:00 | 2.213 | 7.39 | 228.99 |  |
|  | 13:00 | 1.997 | 8.319 | 257.24 |  |
|  | 14:00 | 2.068 | 6.683 | 239.09 |  |
|  | 15:00 | 2.14 | 5.481 | 240.36 |  |
|  | 16:00 | 2.069 | 6.072 | 215.86 |  |
|  | 17:00 | 2.181 | 5.181 | 228.96 |  |
|  | 18:00 | 2.189 | 6.823 | 182.04 |  |
|  | 19:00 | 2.131 | 8.796 | 228.52 |  |
|  | 20:00 | 2.038 | 4.684 | 204.42 |  |
|  | 21:00 | 2.853 | 7.471 | 257.36 |  |
|  | 22:00 | 3.032 | 8.3 | 256.72 |  |
|  | 23:00 | 3.106 | 8.897 | 228.76 |  |
| 日均值 |  | 2.26 | 7.08 | 207.36 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |