山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -4-2 | 日均值 | 17.33 | 4.2 | 8.41 | 35.6 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-2 锅炉 | 0:00 | 2.113 | 6.496 | 320.83 |  |
|  | 1:00 | 2.103 | 6.044 | 302.16 |  |
|  | 2:00 | 2.032 | 5.179 | 315.74 |  |
|  | 3:00 | 2.073 | 5.11 | 346.33 |  |
|  | 4:00 | 2.09 | 6.133 | 329.06 |  |
|  | 5:00 | 2.032 | 5.154 | 289.5 |  |
|  | 6:00 | 2.147 | 5.508 | 257.49 |  |
|  | 7:00 | 2.132 | 4.744 | 275.56 |  |
|  | 8:00 | 2.178 | 4.116 | 267.55 |  |
|  | 9:00 | 2.006 | 8.469 | 268.41 |  |
|  | 10:00 | 2.218 | 6.233 | 288.66 |  |
|  | 11:00 | 2.077 | 4.12 | 282.81 |  |
|  | 12:00 | 1.935 | 6.942 | 286 |  |
|  | 13:00 | 1.994 | 5.66 | 283.47 |  |
|  | 14:00 | 1.985 | 6.746 | 243.82 |  |
|  | 15:00 | 2.103 | 4.529 | 278.86 |  |
|  | 16:00 | 2.099 | 6.071 | 294.84 |  |
|  | 17:00 | 2.1 | 7.071 | 315.06 |  |
|  | 18:00 | 2.056 | 6.783 | 344.06 |  |
|  | 19:00 | 2.046 | 5.049 | 339.33 |  |
|  | 20:00 | 2.113 | 4.894 | 317.74 |  |
|  | 21:00 | 2.052 | 85.081 | 329.16 |  |
|  | 22:00 | 2.142 | 46.818 | 247.36 |  |
|  | 23:00 | 2.534 | 8.881 | 191.51 |  |
| 日均值 |  | 2.10 | 10.91 | 292.30 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |