山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -4-5 | 日均值 | 14.53 | 3.13 | 8.44 | 23.9 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-5 锅炉 | 0:00 | 2.16 | 5.048 | 180.26 |  |
|  | 1:00 | 2.108 | 5.978 | 146.47 |  |
|  | 2:00 | 2.19 | 5.925 | 170.76 |  |
|  | 3:00 | 2.115 | 5.524 | 187.9 |  |
|  | 4:00 | 1.95 | 5.959 | 200.57 |  |
|  | 5:00 | 2.175 | 7.776 | 191.2 |  |
|  | 6:00 | 2.144 | 5.5 | 195.14 |  |
|  | 7:00 | 2.241 | 8.352 | 221.39 |  |
|  | 8:00 | 2.095 | 7.079 | 188.16 |  |
|  | 9:00 | 2.046 | 6.294 | 191.11 |  |
|  | 10:00 | 2.284 | 4.966 | 197.11 |  |
|  | 11:00 | 2.19 | 8.176 | 185.07 |  |
|  | 12:00 | 2.298 | 6.394 | 198.46 |  |
|  | 13:00 | 2.266 | 6.865 | 170.3 |  |
|  | 14:00 | 2.305 | 5.724 | 165.44 |  |
|  | 15:00 | 2.099 | 7.808 | 169.36 |  |
|  | 16:00 | 2.155 | 5.926 | 190.11 |  |
|  | 17:00 | 2.266 | 6.624 | 183.24 |  |
|  | 18:00 | 2.222 | 6.086 | 156.26 |  |
|  | 19:00 | 2.215 | 5.915 | 186.24 |  |
|  | 20:00 | 2.251 | 6.971 | 195.4 |  |
|  | 21:00 | 2.214 | 7.117 | 194.56 |  |
|  | 22:00 | 2.104 | 6.136 | 193.49 |  |
|  | 23:00 | 2.146 | 5.715 | 203.29 |  |
| 日均值 |  | 2.18 | 6.41 | 185.89 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |